管工高级技师要求

一、理论知识要求

1.了解异种金属焊接特点及要求。

2.了解制冷原理、制冷剂与冷媒特点知识与制冷管道安装及常见故障排除知识。

3.了解动力站工艺流程及安装知识，能够组织动力站管道的施工以及排除动力站常见故障。

4.掌握工业管道有关知识，能够根据输送介质和管材特点确定并编制管道的特殊安装工艺。

5.掌握高压管道安装知识和管道强度计算及补偿器计算知识。

6.掌握锅炉汽水管道安装知识和阀门研磨知识。

7.掌握给、排水和采暖管道及工业管道设计计算基础知识，具有进行水暖管道、工业管道的简单设计的能力。

8.掌握管道工程的质量标准并具备质量缺陷分析知识。

9.能够编制管道施工方案和组织施工的计划。

10.能够编制工艺管道工程的施工预算。

二、操作技能要求

1. 能够根据输送介质和管材特点进行各类管道的施工和特殊安装，能够进行高压管道安装。

2. 能够指导焊工对特殊材料施焊，进行一般压缩式制冷系统管道安装、调试及排除运行过程中的管道系统故障。

3. 能够正确选择管材和补偿器并进行安装，能够进行小型电站锅炉全系统的安装，能够组织动力站管道的施工以及排除动力站常见故障，能够进行阀门研磨,安装与调试。

4.能够对施工中的意外情况进行处理。

5.能够编制管道工程技术交底卡，能够识读动力站管道施工图，能够编制管道工程质量计划。

6.能够对管道工程安装的质量进行检查，并撰写质量检评报告，能够分析处理管道系统一般质量事故。

7.能够对易燃易爆管道事故进行分析及处理，能够对管道施工中的质量缺陷进行分析，并制定改进方案。

8.能够根据 ISO 9000质量管理体系文件指导施工生产，能够编制机械设备管理维修保养制度。

9.能够编制施工进度计划以及施工进度控制文件，能够撰写本专业的技术总结和论文。

10.能够进行计算机的一般操作，并收集本专业信息，研究、推广应用新技术、新材料。

三、培训与指导

能够学习与了解本工种的新技术，新材料，新工艺等，并对低级别的管工进行技能操作和专业理论知识的培训。

四、论文答辩

根据提供的“专业论文”进行理论知识、操作技能等方面的综合口试答辩。实操型专业论文应体现实用性和独创性；理论型专业论文应体现理论性、概括性和逻辑性。